문서번호	시설보수과-4684
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
고흥일		11/02 이용재
협조
	주무관		정규용

수출의다리고가 첨가시설물 정비 및 관리 협약 검토 보고

2016. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

수출의다리고가 첨가시설물 정비 및 관리 협약 검토 보고

우리사업소에서 관리하고 있는  『수출의다리고가』 시설물의 기 설치된 첨가시설물(통신,전기케이블)등이 케이블 노출 등으로 안전사각지대에 있어 사고 위험이 있는바, 정비조치 및 관리협약을 체결하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□  시설물 현황

시설물명	위 치	종별	준공일	폭 (m)	연장 (m)	구조	설계 하중	노선명
수출의다리 고가	금천구 가산동 60-22	2종	1992.12.20	16	500	PF	DB-24	공단로

○ 현황사진

수출의다리고가 위치도	상,측면 현황

□ 첨가시설물 현황

○ 통신케이블 현황

- 통신배관 (5개회사 각 55m)

- SK텔레콤, SK브로드밴드, 세종텔레콤, LG유플러스, 드림라인

- 설치년도는 2013년 이전

○ 전기케이블 현황

- 전기 지중케이블 연결 6회선 (한국전력공사, 2013년 이전)

○ 케이블 등이 관에 보호되지 않고 노출되어 화재 및 안전사고 위험

○ 현황사진

전기 지중케이블	통신 케이블

□ 추진사항

○ 2016. 6. 29 : 수출의다리고가 첨가시설물 정비 요청 (사업소→관리기관)

○ 2016. 8. 23 : 수출의다리고가 첨가시설물 정비 요청(2차) (사업소→관리기관)

○ 2016. 9. 20 : 수출의다리고가 첨가시설물 정비 요청 회신 (한국전력공사)

○ 2016. 11. 2 : 수출의다리고가 첨가시설물 협약 요청 (5개 통신관리기관)

□ 검토 및 조치계획

○ 수출의다리고가 전기케이블은 2016. 9월 주름관 등으로 보호조치 되었으나, 통신케이블은 5개 회사간 협의 등으로 2016. 11월 정비 예정임.

○ 수출의다리고가 기 설치된 첨가시설물(전기, 통신케이블) 등은 시설물 규모 대비 소규모로 본 시설물에 안전성에 문제가 없을것으로 판단 됨.

(2013년이전 설치되어 정밀점검 등 점검시 구조적 안전성에 이상없음)

○ 안전한 시설물 유지관리를 위하여 전기, 통신케이블 등 첨가시설물 관리기관과 관리협약을 체결하여 안전관리에 사각이 없도록 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

○ 첨부된 협약내용대로 협약서 체결하여 첨가시설물 관리기관에 통보조치하고자 함,

붙임 : 협약서(전기, 통신) 2부. 끝.