액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	11/02 代장호

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
77	711	0543 (유니드)	558
86	705	13	551
74	711	132	562
84	712	62	554
82	711	63	550
80	709	111	537
73	710	110	538
79	709	101	707
78	705	01	552
75	711	128	574
총 10 병	7,094	총 10 병	5,683
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 16,280 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 7,094 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,186 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,770 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,683 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 186 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 87 ㎏
잔량납품〔 186 ㎏〕- 잔량반출〔 87 ㎏〕= 초과입고량 〔 99 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 11월 02일 수요일