문서번호	시설과-6031
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설과장
김영균	임록화	11/02 진병규
협 조
	주무관		강희진
	주무관		김재희

「가족자연체험시설 조성공사」

함평(성남초교)현장출장 결과보고

2016. 11.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

「가족자연체험시설 조성공사」

함평(성남초교) 현장출장 결과보고

「2016 서울시 가족자연체험시설 조성공사(함평)」와 관련하여 현장출장 후 결과보고

Ⅰ		출 장 개 요

일    시 : 2016. 10. 27(목) 07:00~20:30

장    소 : 전라남도 함평군 함평읍 성남리215(함평 성남초교)

출 장 자 : 강희진(공업7), 김영균(시설7), 김재희(녹지7)

Ⅱ		출장결과

협의사항

▸레벨측량에 따른 레벨차 해결을 위해 정화조 위치를 진입로변으로 변경하고, 오수관로는 대지의 남측으로 변경하되 남측에 오수배출이 가능한지를 함평군청에 확인

▸지장수목이 있는 장애인 램프는 우측으로 이동하고 폭은 2.0m로 변경

▸교사동 동측 콘크리트 포장은 가급적 최소화하여 시공

▸창호교체는 미장 등 물량이 추가되므로 내부 창호중 양호한 창호는 기존 유지

▸족구장 바닥은 보조기층 추가

▸전기배선은 천정으로 매입시공이 불가하므로 벽체 상부에 덕트를 설치하여 시공

▸교육청에서 완료한 용도변경(교육연구시설→수련시설)이 잘못되어(부지내 건물 전체를 용도변경 처리) 사용하지 않는 건축물까지 소방시설을 하여야 하는 상황이므로 사용하는 건축물 부분만 용도변경하는 것으로 수정하여 줄 것을 주관부서에 요청

조치사항

▸상기 협의사항은 별도의 실정보고를 통해 발주청의 승인을 득한 후 시공

Ⅲ		향후계획

상기 출장결과 검토사항은 실정보고를 통해 발주청의 승인 후 시공토록 안내

주관부서(교육정책과)에 용도변경 사항 수정요청