문서번호	전산정보과-13992
결재일자	2016.11.2.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		도시통합관제팀장		전산정보과장		행정관리국장
최재철		양영종		이창호		11/02 박기웅
협조

★ ◉

- 2016년 하반기 -

「통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검」결과 보고

성   동   구

(전 산 정 보 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2016년 하반기 -

「통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검」결과 보고

동절기 대비 CCTV현장설비 안전 및 주변환경 점검과 영상정보처리기기 보안점검을 실시하고 그 결과를 보고함

1		점 검 개 요

▢ 기    간: 2016. 10. 4.(화) ~ 11. 2.(수) (5주간)

▢ 점 검 자: 5명(도시통합관제팀 2명, 유지보수직원 3명)

▢ 점검대상

❍ CCTV 현장 설비: 573개소 1,314대

※ 성동여성트위터 회원 4개동 방범CCTV 별도 점검

→ 왕십리제2동, 금호23가동, 금호4가동, 용답동 소재 방범CCTV 98개소

❍ 관제센터 시스템: 11종 70대(u-성동 통합관제센터, 구청 5층)

▢ 점검내용

❍ 동절기 대비 CCTV 현장설비 안전 및 주변환경 점검

❍ CCTV 비상벨 작동 점검 및 모니터 요원 대응 훈련

❍ 개인영상정보 기술적 보호 대책 점검

2		점 검 결 과

▢ CCTV 현장 설비

합계	현장 설비				주변 환경
	안내판	LED전광판	비상벨	전원/회선	쓰레기	의류수거함	불법광고물	기타
42	4	10	18	1	2	1	4	2

▢ 관제센터 시스템

❍ 바이러스 백신 점검: 59대 중 5대 업데이트 오류(지능형분석서버, 운영PC)

❍ 비밀번호 변경: 1,146건(IP카메라 749대, 비디오서버 397대)

❍ 사용자 계정 확인(전출 직원, 근무기간이 종료된 모니터링 근무자 등)

3		세부 점검내용 및 조치사항

▢ CCTV설비 안전 상태

❍ 대상: 475개소

❍ 내용: CCTV 폴대, 부착물(카메라, 안내판, 함체 등)의 안전 상태 점검

❍ 결과: 4개소 [안내판(4)]

❍ 조치사항

- 안내판이 분실되거나 부분 파손된 개소 확인하여 수리 및 재부착

▢ 현장시스템 작동 점검

❍ 대상: 475개소

❍ 내용: 카메라, LED전광판, 비상벨 등 시스템 작동 점검

❍ 결과: 29건 [LED전광판 문구 오류(10), 비상벨 고장․볼륨 조절(18), 전원․회선(1)]

❍ 조치사항

- LED전광판 통신 상태 점검 및 문구 재전송

- 비상벨 부속장비(스피커, 마이크, 카메라, 버튼 등) 고장에 따른 장애 처리

- 마장동 자전거 체험학습장 CCTV 전원 및 통신회선 재포설 예정(상반기 점검사항)

▢ CCTV 주변 환경 및 기타 점검

❍ 대상: 475개소

❍ 내용: CCTV카메라 녹화 및 비상벨 접근성을 위한 주변 환경 점검

❍ 결과: 9건 [쓰레기 적치(2), 의류수거함 설치(1), 불법광고물(4), 기타(2)]

❍ 조치사항

- 쓰레기 수거 및 의류수거함 이동 설치(청소행정과 협조 요청)

- 훼손된 불법광고물 부착방지시트 보강

▢ 영상정보처리기기 보안 점검

❍ 대상: 11종 70대(관제센터 시스템), 1,146대(영상정보처리기기(카메라, 비디오서버))

❍ 내용: 개인영상정보 기술적 보호를 위한 영상정보처리기기 보안 점검

❍ 결과: 1,151건 [영상정보처리기기 비밀번호 변경(1,146), 백신 업데이트 오류(5)]

❍ 조치사항

- 관제센터 및 출입통제 시스템의 미사용자(전출 직원, 근무기간이 종료된 모니터링 근무자) 계정 확인 및 삭제

- 모든 영상정보처리기기 비밀번호 변경(12자리, 영문․숫자․특수기호 포함)

- 백신 실시간 검사 및 최신 업데이트 여부 확인

4		행 정 사 항

❍ 쓰레기 수거 및 의류수거함 이동 설치 …………………… 청소행정과

5		향 후 일 정

❍ 2016. 11. 7 ~ 11. 11 : 『성동여성트위터 회원』 방범CCTV 점검 결과 조치

붙임  1. 2016년 하반기 CCTV 현장설비 특별점검 결과 1부.

2. 특별점검 사진 1부.  끝.