소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 고장 소방용수시설 현지확인 결과 알림

1. 관련근거

가. 2016년도 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

나. 재난관리과-7746(2016.10.31.)호『2016년 고장 소방용수시설 현지확인 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 소방용수시설 100% 가동상태 유지 및 화재시 신속하고 원활한 수원을 확보하고자 고장 소방용수시설 현지확인 결과를 다음과 같이 알려드리오니 해당 부서장은 소방용수시설 관리 및 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시    기 : 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 기간

나. 대    상 : 지하식 소화전 101171호 등 6개소

다. 확 인 자 : 용수담당자

라. 확인 내용

○ 고장 상세내역 확인 후 고장원인 규명 및 관리실태 파악

○ 자체 보수 가능한 소방용수시설 확인

3. 행정사항

가. 고장 소화전 복구에 따른 119행정정보시스템 변경내역 수정 철저

나. 정기조사, 이륜순찰 등 예방점검 철저로 고장 소화전 발생 사전 차단

다. 소방용수시설 고장(누수) 발생시 신속한 복구 조치 및 고장발생 보고서 작성 철저

붙 임 : 소방용수시설 고장 현지확인 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	녹번119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	代나국진		재난관리과장	전결 11/03 계광옥
협조자
시행	재난관리과-7925	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개