소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고(후암)

1. 관련 근거

가. 재난관리과-7332(2016.10.20.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 알림』

나. 후암119안전센터-4976(2016.10.21.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 계획』

2. 2016년도 후암119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료 대상에 대한 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

◯ 검수 결과

- 지상식 도색 : 총 10개소 중 양호 6, 불량 4

- 지하식 도색 : 총 24개소 중 양호 19, 불량 5

- 지하식 보온 : 총 8개소 중 양호 5, 불량 3

붙임  2016년 소방용수시설 도색·보온대상 및 검수 결과(후암) 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이윤성		1팀장	정철호		119안전센터장	11/03 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-5169	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	0103256@seoul.go.kr	/	대시민공개