	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-6034(2016.9.28.)호『2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

나. 현장대응단-8664(2016.9.30.)호『2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림』

2. 현장대응단 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016.10.05. ~ 2016.10.28.

나. 대    상 : 1,148개소(공설 소화전 1,115, 저수조 7, 비소 27, 인공수리 1)

다. 조사인원 : 전직원

라. 조사결과 : 붙임 참조

붙임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

3. 주차구획선 1부.

4. 소방용수시설 고장 복명서 1부.

5. 소방용수시설 보수 확인 복명서 1부.  끝.

업무일몰일 : 해당없음

	현장대응단장
★담당자	정보상		지휘1팀장	송재수		현장대응단장	11/03 서재근
협조자	진압1대장	김영규
시행	현장대응단-9907	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-2676-0119	/전송		/		/	부분공개(7)