	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년도 10월 중 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(쌍문)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5455(2016.9.27.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 쌍문119안전센터-3508(2016.9.28.)호『2016년도 10월중 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 』

2. 위와 관련 2016년 하반기(10월) 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 1 ~ 10. 31(1개월 간)

나. 점검대상 : 총324개소(소화전311,급수탑1,비상소화장치12)

※ 비상소화장치 12개소는 해당 소방용수시설 담당자가 점검

※ 다용도 제수변(소화전)점검금지(수도사업소에서 유지관리)

다. 조 사 자 : 소방위 유영태 등 17명

※ 제외자 : 구급대원, 휴가, 교육 등 기타 사유자/근무일지 확인

라. 조사방법

※ 비번자 출동대기, 주간근무자 일제수리조사 착임

마. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 2016년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시(5개소 붙임 참조)

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 확인 및 사진촬영(결과보고)

○ 점검결과 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

바. 조사일정 : 붙임7 하반기 소방용수 일제조사 계획 참조

※ 연가 등 휴무시 이전 또는 다음 근무일에 병행 조사

붙 임 1. 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1.  끝.

	쌍문119안전센터장
담당자	우한조		1팀장	유영태		119안전센터장	11/03 장종필
협조자
시행	쌍문119안전센터-4016	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152 쌍문119안전센터	/
전화	02-996-0119	/전송	02-902-0119	/	bbmss@seoul.go.kr	/	대시민공개