	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(수락)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5635(2016.09.27.)호 “2016년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림”

나. 수락119안전센터-4213(2016.10.04.)호 “2016년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 및 지리조사 계획 보고”와 관련입니다.

2. 수락119안전센터 관내 고장 소화전이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위 치	식 별	고장일자	고장내용	사용여부
1	5282	노원구동일로 241다길19(상계동1098-12)신일아트빌 앞	지하식	2016. 10.14	기타(철개 개방불가)	사용불가
2	5289	노원구동일로243길 42(상계동 1141-17)톰슨셀프 세차장	지하식	2016. 10.14	기타(철개 개방불가)	사용불가
3	5280	노원구동일로237길16노일초교담옆길(상계동1049-86)	지하식	2016. 10.11	기타(철개 개방불가)	사용불가
4	5272	노원구동일로231나길28(상계동 1054-8)청미식당앞	지하식	2016. 10.13	기타(철개 개방불가)	사용불가

붙임 :  고장소방용수시설 고장발생 보고서 각1부(사용불가 4건).  끝.

	수락119안전센터장
담당자	김봉생		1팀장	이흥식		119안전센터장	11/03 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-4729	(		)	접수		(		)
우	01624	서울시 노원구 동일로 1694	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-937-6119	/전송	02-939-6119	/	kbspv15@seoul.go.kr	/	대시민공개