함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	배출수처리시설 운영현황(10월분) 보고

우리 정수센터의 2016년 10월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	방류량	회수량	슬러지 처리량	슬러지 처리금액
1.5	0.9	7.2	40,592톤/월	254,582톤/월	238톤/월	10,190,920원
			1,309톤/일	8,212톤/일	7.6톤/일

붙임: 월별 배출수처리시설 운영현황 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정지영		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	11/03 차윤기
협조자
시행	정수운영과-14089	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개