	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고

1. 재난관리과-6186(2016.10.5.)호  『2016년도 하반기 소방용수시설 일제

점검, 정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 10. ~ 10. 28.

나. 점검대상 : 총 755개소

※ 소방용수시설(공설) 706, 비상소화장치 43, 비상소방용수 6

다. 점검방법 : 주간근무자 출장 조사, 야간근무자 조기 출근 대기근무

라. 점검결과 : 붙임참조

1) 신규 고장소화전 6개소

(1292호,1356호,1357호,1624호,1446호1300호)

2) 보수완료 소화전 5개소(1262호,1587호,1192호,1293호,1283호)

3) 이설완료 소화전 2개소(1310호 1353호)

붙임 : 1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. 고장발생보고서 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	김유석		진압1대장	박재흥		지휘1팀장	이두희		현장대응단장	11/03 김연경
협조자
시행	현장대응단-8141	(		)	접수		(		)
우	02803	종암로27길3	/
전화	02-923-0119	/전송		/		/	대시민공개