「원격수질감시시스템 교체설치」 현장 점검 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	11/03 장성만

우리사업소 관내의 수돗물 공급계통 수질을 감시하는 원격수질감시시스템의 노후장비 교체설치, 시운전 중인 현장을 점검한 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 03(목)

보 고 자 : 환경8급 강 혜 성

보       고       내       용

건  명

원격수질감시시스템 교체설치 현장 점검 결과보고서

내 용

1. 출장일시 : 2016. 11. 03(목) 10:00 ~ 12:00

2. 점 검 자 : 행정지원과장, 수질팀장, 김명주, 강혜성

3. 점검지점 : 거마가압장, 오금배수지, 거마배수지

4. 점검내용

노후측정장비 철거 및 신설 장비 정상 운영상태 확인

신설 측정기 설치 위치 적정여부

판넬 내부 항온항습 기능 적정 여부

측정장비 운영을 위한 유입·배수(드레인) 배관상태 확인 등

관내 수계 배수지(거마) 순찰

5. 점검사진

오금배수지	거마가압장	거마배수지

비 고

납품업체에 측정기 판넬 외부 명판 제작 부착 요구

·명판 : 제품명, 제작년월일, 제작업체, 외산표시, 기타(접근금지) 등