길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22558

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/27(목)	10/28(금)	10/29(토)	10/30(일)	10/31(월)	11/01(화)	11/02(수)	계
2015년	95,175	82,562	90,291	77,463	99,407	84,216	91,032	620,146
2016년	97,100	78,000	88,700	99,400	90,100	80,000	89,600	622,900
증 ․ 감	1,925	-4,562	-1,591	21,937	-9,307	-4,216	-1,432	2,754

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.20~10.26)	금주 공급(㎥) (10.27~11.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
620,700	622,900	2,200	0.35

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 2,200㎥(0.35% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,149,928㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경