서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 일반·판매취급소 소방검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 예방과-5785(2016.3.4.)호「2016년 위험물 안전관리 기본계획」

나. 예방과-21299(2016.8.30.)호「일반·판매취급소 소방검사 계획 알림」

2. 위험물시설 사고 예방을 위한 주유취급소 소방검사 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2016. 9. 5. ~ 9. 30.

나. 대   상 : 364개소(일반취급소 274, 판매취급소 90)

다. 결   과 : 335개소 실시

※ 소방검사 미실시 : 29개소(용도폐지, 휴업 등)

- 양 호 305개소, 불량 30개소(불량률 8.9%)

- 불량사항 66건 조치완료

- 과태료 1건, 행정명령 34건, 현지시정 31건

라. 세부내용 : 붙임참조

붙임  2016 일반·판매취급소 소방검사 결과(한글, 엑셀) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	장만석		예방과장	11/03 윤영철
협조자
시행	예방과-27251	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)