문서번호	정수과-3929
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
권오정		김형섭	11/04 박기석
협조

COD측정기 소모품 시약 구매

2016. 11.

정 수 과

COD측정기 소모품 시약 구매

배출수처리시설 TMS(Tele Monitering System)실에 설치된 COD측정기의 소모품 시약을 한강수계기금으로 구매코자 합니다.

□ 구매 내역

품 명	규 격	수량(병)	용도
황산	황산용액(1+2) 1L	160	COD측정용
과망간산칼륨	0.025N용액 1L	160	COD측정용

□ 구매 사유

○ 배출수처리시설 TMS(Tele Monitering System)실에 설치된 COD측정기 소모성 시약

□ 구매계획

○ 건    명 : 황산 등 2종 구매

○ 소요예산 : 2,094,000원

○ 지출방법 : 수의계약(카드결재)

○ 대상업체 : ************************

************

○ 예산과목 : 깨끗한물관리,한강수질개선,수질오염방지시설운영,재료비

붙임 : 1. 견적서 2부. 끝.