함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 검토결과 회신(내발산동 678-7)

1. 강서구 건축과-29147(2016.11.01.)호 관련입니다.

2.「강서구 내발산동 678-7번지 건축허가 신청」에 따른 우리사업소 검토  결과를 아래와 같이 통보하니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

1) 상수도 급수협의조건 표준안 준수

2) 건물 대지경계선으로부터 3m이내

3) 기타 (붙임) 문서 참조

붙임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 급수협의조건 1부.

3. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정수용		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	11/04 이병운
협조자
시행	시설관리과-26449	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목돋동로 155	/
전화	3146-4021	/전송	3146-4039	/	yong1492@seoul.go.kr	/	대시민공개