문서번호	급수운영과-24951
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		박장진	11/04 김수영
협 조
	주무관			김재명
	주무관			김선찬
	주무관			정호정
	주무관			신정우

보온재 및 보호통뚜껑 정비대상 조사 보고

(용 산 구)

중부수도사업소

급 수 운 영 과

보온재 및 보호통 뚜껑 정비대상 조사 보고(용산구)

2016년 보호통 뚜껑 및 보온재 정비계획에 따른 용산구 관내 정비대상 수요가에 대하여 현장을 조사하고 결과를 보고합니다.

※ 관련공문 : 급수운영과-4822(2016.03.15.)호

□ 추진 목표 : 762건(보온재 : 647건, 보호통 뚜껑 : 115건)

□ 추진 현황

구분	총계	정비 완료	정비 대상
계	762	79	683
보 온 재	647	45	602
보호통 뚜껑	115	34	81

□ 향후 추진계획

○ 보온재 및 보호통 뚜껑 정비가 필요한 683건에 대하여 『2016년 용산구 관내       상수도공사』 계약업체인 ***********에게 일괄 작업지시하고 추후        정산 시 반영 코자 합니다.

- 정비기간 : ‘16. 11 ~ ’16. 12

- 소요예산 : *****

- 예산과목 : ***********************************

- 구경별 정비대상 : *********** 등 683개소

구 분	총계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
계	683	558	92	7	13	7	6
보 온 재	602	491	78	7	13	7	6
보호통 뚜껑	81	67	14	-	-	-	-

붙임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 보온재 및 보호통 뚜껑 정비대상(용산구) 1부. 끝.