문서번호	시설관리과-30758
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		강동철	11/04 천성훈
협조

상수도시설(맨홀) 불량으로 인한 대인피해

배상요구 민원 검토 보고

******************

2016. 11.

남부수도사업소

시설관리과

상수도시설(맨홀) 불량에 따른 대인피해 배상요구 민원 검토 보고

영등포구 신길동 314-51호앞 상수도시설(맨홀) 불량에 따른 피해배상요구가 접수되어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다

□ 발생현황

○ 사고피해신고 접수

- 접 수 일 : 2016.11.02(수)

- ****************************

-******************************

○ 사고현장 확인

- ****************************************

- 사고일시 : 2016.09.28.(수) 오후 14:30경

- 현장출동 : 2015.11.03.(목) 18:00

- 확인결과 : 현장확인결과 소형제수변실(D=80mm)주변 아스팔트포장도로 지반의 자연

침하로 인하여 변실 철개뚜껑이 돌출(1~2㎝)된 사항이며 소형제수변실

보수가 필요한 실정임.

○ 피해배상 청구현황

- 요 구 일 : 2016.11.02(수)

- 요 구 인 : ********************

- 피해내용 : ***********************************************

보행 중 돌출된 상수도맨홀뚜껑 돌출로 인한 낙상(다리 부상) 발생

□ 현장조사 내용

○ 사고사진 및 현장사진

□ 조치 의견

○ 위 민원사항을 우리 본부와 배상책임보험(누수피해)이 계약된 한국지방재정공제회에 사고 접수하여 민원처리코자 하며, 우리사업소 계약업체인『동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』 업체에 작업지시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 위치도 및 배관 현황도 1부.  끝.