함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 점검시 적수발생 예방 협조요청

1. 평소 상수도행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 서에 감사드립니다.

2. 귀 소방서에서 매년 시행하는 소방용수시설 일제 점검시 적수 발생에 따른 민원이 발생된 사례가 있어, 소화용수시설 개,폐시 주의사항을 알려드리니 참고하시어 적수가 발생하지 않도록 협조 바랍니다.

❍ 소화용수 밸브조절 작업 주의사항

상수관로와 소화전 사이에는 정체수가 있으므로 적수를 충분히 퇴수 후 맑은

물이 나올시에 서서히 잠가야 합니다.

급속한 밸브 개,폐시 관압과 유속 변화로 인한 적수 발생 민원이 발생

될 우려가 있으므로 서서히 개·폐하여야 합니다.

각 센터에서는 밸브 점검 일정(일자, 시간 등)을 우리사업소에 유선으로 연락하여 주시기바랍니다.

밸브점검 시간대는 가급적 점심시간(11~14시)은 피해야 합니다.

3. 아울러 소방용수시설 점검시 적수로 인한 민원발생(세탁물훼손, 음식물폐기, 저수조 적수유입 등)시 귀 서에 책임이 있음을 알려드리니 밸브 점검시 민원이 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

							중부수도사업소장
수신자					중부소방서장(현장지휘대장),용산소방서장(현장지휘대장)
주무관							최용진			주무관					이병운					급수운영과장					03/14 김영삼
협조자
시행			급수운영과-5521									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-2149						/전송			02-3146-2189					/													/	대시민공개