통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	이인형	11/04 정의석

급수운영과-21949(2016.10.07)호와 관련하여 월계배수지(2지) 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 동수전 : 월계배수지(2지)

□ 출 장 자 : 윤희권, 박희준

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
월계배수지 (2지)	2016.11.04. (13:50~14:10)	0.18	0.28	7.0	0.02	기준 이내

끝.