소방장비(공기충전기) 고장발생 통보
문서번호	현장대응단-9380	결재	★담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			박상규	이용광	11/04 황인석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공기충전기	관리부서		양천소방서 현장대응단
고 장 일 시	2016.11.3.	장 소		양천소방서 차고
장 비 기 종	MSF-1600KFI
조 치 사 항	공기충전 가능한 상태
원인 및 상태	- 필터, 오일 교환주기 도래로 인한 교체
담당자 의견	- 필터, 오일 교체 요함 ※ 전용토출필터:MP-61 / 전용오일:M0S501 / 오일필터:전용흡입필터
그 밖의 사 항	특이사항 없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 11월 3일 장비담당자 계급 소방위 성명 박상규(인) 계급 소방장 성명 이갑수(인) 계급 소방장 성명 윤성규(인) 양천소방서장 귀하

	현장대응단장