다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 재난관리과-7522(2016. 9. 30.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 금호119안전센터는 관내 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

총 351개소(공설 소화전 329, 비상소화장치 21, 급수탑 1)
총 계	공설 소화전 현황				급수탑 (1개소-양호) 비소함 (폐전-3개소)
329개소	지상식(130개소)		지하식(199개소)
48개소	고장 - 12개소		고장 - 36개소
	사용가능	사용불능	사용가능	사용불능
	2개소	10개소 (임시폐전 8개소)	4개소	32개소 (임시폐전 29개소)

※ 주차구회선 조사결과 – 확인한 바 없음

붙임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(금호) 1부

2. 노후소화전 현황 및 점검결과 (금호) 1부

3. 비상소화장치 점검 결과(금호) 1부

4. 점검표 발견결과 (금호안전센터) 1부.  끝.

담당자	심재진		진압1대장	이중섭		119안전센터장	11/04 이정구
협조자
시행	금호119안전센터-4902	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가)	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개