“화재 No!, 안전 Want!”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 4186호등 2개소)

1. 관련 근거

가. 재난관리과-5635(2016.9.27.)호 "2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 추진계획 알림"

나. 월계119안전센터-4128(2016.10.04.)호 "2016년 하반기 소방용수시설 일제점검. 정비 자체계획 및 일정알림"

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내 소화전 고장 내역을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 관리 번호 및 식별 : 4186호(지상식), 4167(지하식)

나. 위 치 : 4186호-월계로55길 연지초등학교 정문앞

4167호-우이천로102 초안산2차아파트정문옆 길

다. 고장 발견 일시 : 4186호-2016.10.14. 일제조사시

4167호-2016.10.26. 일제조사시

라. 고장 내용 : 4186호-지상식소화전몸통 스핀들고장(사용불가)

4167호-지하식.정원식뚜껑.개방불가(사용불가)

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 보고서 2부

	월계119안전센터장
★담당자	김학수		1팀장	代정원기		119안전센터장	11/04 소호영
협조자
시행	월계119안전센터-4660	(		)	접수		(		)
우	01880	노원구 월계로323월계119안전센터	/
전화	02)907-0119	/전송	02)994-0397	/	nice8282kr@seoul.go.kr	/	대시민공개