문서번호	교통운영과-21328
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
김영수		고광섭	11/04 代서인석
협 조

교통사고로 인한 교통신호제어기 교체보고 (종로구 조계사앞 교차로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11.

교통사고로 인한 교통신호제어기 교체보고 (종로구 조계사앞 교차로)

종로구 조계사앞 교차로에서 교통사고로 인하여 교통신호제어기가 파손되어 현장에 출동하여 조치한 결과를 보고 드림.

□ 사고현황

○ 접수일시 : 2016. 11.03.(목) 21:40

○ 장    소 : 종로구 견지동 110-2 조계사앞 교차로

○ 피해상황 : 교통사고로 제어기 파손으로 차량신호등 점멸 운영

□ 상황발생 및 응급조치

○ 21:40 종로교통센터에서 신호운영실로(유선전화) 고장신고 접수

○ 21:41 현장 유지보수팀(*******) 전화통보

○ 22:20 현장 유지보수팀 현장도착 및 현장점검 실시

교통사고로 제어기가 파손되면서 차량신호등 점멸 운영.

○ 22:40 북부도로사업소 *** 통보 및 제어기 파손 교체요청

사업소에서 보유한 제어기가 없어 유지보수팀에서 보유한

예비용 제어기로 긴급 교체작업 실시하기로 함.

○ 23:35 현장 유지보수팀에서 제어기 교체작업 시작

○ 00:32 제어기 교체작업 완료

데이터 입력 후 신호표출 정상확인 및 통신복구 확인

□ 추후 조치계획

○ 현재 교통신호제어기를 파손한 교통사고 가해자 및 차량이 밝혀지지 않은 상태이며, 북부도로사업소에서 현장조사 및 원인규명후 마무리 조치를 실시할 예정임.

□ 현장 위치 (종로구 조계사앞 교차로)

□ 현장 사진

제어기 파손 사진	제어기 교체 완료 사진

끝.