문서번호	급수운영과-25633
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
강동길	11/04 최철민

불량맨홀 정비결과 조사 및 공사비 납부 (남부도로사업소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

남부도로사업소 도로보수과로부터 불량맨홀 정비비 납부요청이 있어 현장조사 결과를 아래와 같이 보고하고, 완료분에 대하여 정비비 납부하고자 합니다.

2016. 11

보고자  : 지방토목주사  강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제    목 : ‘16년 불량맨홀 정비현황 조사보고 및 정비비 납부

현    황

근    거 : 2016년 불량맨홀 정비비 부과〔도로보수과-6196(2016. 11. 1.)〕

대    상 : 관악구 봉천동 은천로23 애완용품점 앞외 37개소

고지금액 : 35,332,000원(금삼천오백삼십삼만이천원정)

점검 결과

점 검 자 : 강동길, 전현섭, 심용호

점검기간 : 2016. 11. 2. ~ 11. 3.

대    상 : 관악구 봉천동 은천로23 애완용품점 앞외 37개소

점검내용 : 맨홀 정비상태 이상유무

점검결과 : 맨홀인상 완료분 점검결과 침하 등 특이사항 없음

현장확인 주요사진

봉천동 은천로 23(애완용풒점)앞	봉천동 양녕로29 (CU마트)앞	봉천동 은천로150 (버스정류장)	봉천동 양녕로32 (금광당)앞

조치 계획

불량맨홀 정비공사(인상)를 위와 같이 모두 이상없이 완료한바 정비비 납부코자      합니다.

붙임 : 불량맨홀 조사 결과표 1부. 끝.