서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 결과 수정보고[고덕]

1. 관련근거

가. 재난관리과-6351(2016.9.26.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획 알림』

나. 고덕119안전센터-4324(2016.9.28.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획(변경)』

다. 고덕119안전센터-4848(2016.11.01.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고[고덕]』

2. 고덕119안전센터 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기     간 : 2016. 9. 27. ~ 10. 31.

나. 점검대상 : 총 468개소 [소화전(공설) 459, 비상소화장치 6, 비상소방용수 3]

다. 점검결과 : 양호 434, 불량 25 (비상소화장치 6, 비상소화용수 3)[붙임1 참조]

※ 소방용수시설 신규고장발생보고 별도 기보고

(4개소 , 소화전 4763호,5056호,2659호,4804호)

붙 임  2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	이상우		1팀장	이인우		119안전센터장	11/04 임규섭
협조자
시행	고덕119안전센터-4901	(		)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 양재대로 156길 133 고덕119안전센터	/
전화	02-426-0431	/전송	02-441-0119	/	52641@seoul.go.kr	/	대시민공개