출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	박은선	유봉상	03/14 오흥석

	명에 의하여 2014.3.13 누수감액 신청민원과 관련한 신청(접수)지를 방문하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.3.13
보 고 자 : 직 지방기계운영6급 성명 : 정광석 보 고 자 : 직 지방사무운영8급 성명 : 박은선

보       고       내       용

일    시

2014.3.13 (09:30 ~ 13:30)/ 2차(15:40~16:30)

건    명

출장결과보고서

내용

출장지/ 수용가/ 신청인	########################### ###################
누수 위치	계량기 출구-건물 인입배관
수리여부/ 일자	○/ 2014.3.11
감액대상납기분/사용량	14/01월분 166㎥ 14/03월분 360㎥
현장처리 사항	실수리 여부 확인 및 감면 내역 안내

외 1개소 방문하여 수리사항 확인 및 감면안내 완료.

붙임  1. 누수감액 신청서류(민원고객 제출 피해보상합의서) 1부.

2~4. 현장 방문 확인 사진 각 1부.  끝.

보 고 내 용
비 고	1. 신청인(###님, 직원)으로부터 누수감액을 위한 증빙서류 제출을 요구하였으나, 제출한 서류로는 실제 수리를 하였는지의 여부를 확인할 수가 없었음. (붙임1 피해보상 합의서 참조) 2. 현장 방문하여 실제 수리여부 및 위치를 점검한 바, 계량기 출구-건물 인입배관(화단쪽)으로 확인(신청서류(합의서) 기재한 위치와 일치, 붙임2~4 사진참조) (※ 신청인(수용가)이 부재중. 신청인의 동의하에 현장 방문 점검시 세입자 입회 및 확인) 3. 위 신청인의 수용가의 14/01월 및 14/03월 납기분 과다 사용량이 누수가 원인인 것으로 판단되는 바, 직전 2납기분(13/09, 13/11) 사용량의 평균(95.5㎥)을 기준으로하여 감면 처리 하고자 합니다. 끝.