	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 소방용수시설(지리) 정기조사 계획보고

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서는 2016년 11월 중 소방용수시설(지리) 정기조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사 기간 : 2016년 11월 1일 ~ 11월 30일

나. 조사 대상 : 446개소(지상식 : 114, 지하식 : 328, 다용도 : 3, 급수탑 : 1)

※ 관내 지리조사는 소방용수시설 정기조사시 병행실시

다. 안전책임관

1) 소방용수시설조사 감독자 : 센터장(각 팀장)

2) 소방용수시설조사시 : 펌프차량, 탱크차량, 이륜차(각차량 선임자)

라. 중점 점검내용

1) 시민이용 불편·미흡 : 도색불량,파손,고장,소화전 캡 망실 등

2) 시민안전 위해 : 소화전 위치,환경여건 적적성,맨홀 돌출여부 등

3) 시민불쾌 초래 : 급수탑 훼손,맨홀뚜껑 소음,비상소화전함 청결 등

4) 기타 개선 필요 : 보행로 또는 횡단보도상 지상식소화전 위치 등

5) 소방행정정보시스템 기본 현황(주소, 위치도, 사진2매) 수정 조치

6) 지상식소화전 중 방수구 캡 부착 / 떨어진 연결고리는 재부착

7) 지상식소화전 주변쓰레기 및 소방활동상 장애요인 장애요인 제거 등

마. 고장소화전 현황 : 은소 310587호 등 10개소

바. 담당자의 장기부재시 업무대행자가 소방용수시설 조사를 실시한 후 조사부 작성(그외 일정은 훈련, 출동 등 상황에따라 변동하여 조사실시)

붙임  1. 11월 중 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.

2. 임시 폐전 및 고장소화전 현황 1부.  끝.

담당자	신승호		1팀장	代김용수		119안전센터장	11/04 김양태
협조자
시행	역촌119안전센터-5241	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02-354-0119	/전송	02) 356-0674	/		/	대시민공개