시의원 요구 자료 제출

시 행	방재시설부-17293
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		치수시설과장	방재시설부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
이병환		김흥근	임춘근	형태경	11/04 代형태경
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1823번, 이종필 의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

이종필 의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

[요구번호 1823번]

□ 요구내용

1. 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

1) 수직구 우수 낙차 유입 시 진동 및 소음 영향 분석자료

2) 3개 수직구 직경 및 주변 인접 주택 현황

의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

□ 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

(1) 수직구 우수 낙차 유입시 진동 및 소음 영향 분석자료(첨부#1)

○ 수직구로 유도된 유량이 우수 낙차 유입시 수직으로 낙하하지 않고    수직구 벽면을 따라 Vortex(와류)를 형성하면서 안정적으로 낙하되도록 설계하였으며, 이론적 3차원 수치모델링 분석 및 실제모형(1/15) 수리 모형실험 결과 모두 안정적인 낙하 결과 확인

(2) 3개 수직구 직경 및 주변 인접 주택 현황(첨부#2)

구 분	직경(m)	인접건물 (반경50m)	예상가구수	비고
저지수직구1	6.4	16동	약 80가구	3층~5층 상가건물
저지수직구2	6.4	33동	약 120가구	2층 주택건물
고지수직구	6.4	24동	약 100가구	3층~5층 다가구주택

붙임   1. 설계분석 자료 1부.

2. 주택 현황 1부. 끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 흥 근
	☎ 3708-8773	주무관	이 병 환
	작 성 일 : 2016. 10.

이곳에 본문을 입력하세요