문서번호	정수과-5695
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★전문관		정수과장
조평대		11/04 서한호
협 조

액체염소 용기 계근대장

2016. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2016년 11월 4일(금요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
11/4	구의-1		2	539	900		11/4	구의-15	30	537
	구의-2		3	537	900			구의-17	37	537
	구의-21		41	539	900			구의-12	19	540
	구의-11		15	539	900			구의-18	39	541
	구의-16		36	538	900			구의-8	12	540
	구의-22		42	539	900			구의-22	43	544
	구의-3		5	537	900			구의-14	21	542
	구의-4		6	539	900			구의-9	13	539
	구의-6		10	540	900			구의-169	353	568
				이	하		여	백
계				4,847	8,100		계			4,888
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,060 ㎏				적재계근무게		4,910 ㎏
용 기 무 게			4,847 ㎏				용 기 무 게		4,888 ㎏
납 품 량			8,213 ㎏				잔량 반출무게		22 ㎏
초과 납품량			113 ㎏
초과 입고량〔113㎏]- 잔량 반출량〔22㎏〕= 초과 입고량〔91㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,110 ㎏				적재계근무게		4,910 ㎏
용 기 무 게			4,847 ㎏				용 기 무 게		4,888 ㎏
납 품 량			8,193 ㎏				잔량 반출량		22 ㎏
잔량무게(초과)			163㎏
초과 입고량 [163㎏〕- 잔량 반출량 [22㎏〕= 초과 입고량〔141㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.