문서번호	시설과-8148
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
서상민		강민수	11/04 김재균
협조	재무팀장		정금자
	주무관		최경진

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

2016. 11.

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

남산 및 산하공원 기전시설물 유지관리에 필요한 소모품 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 구매 개요

□ 구매물품 : 보안등 점멸기 외 11종

□ 구매목적 : 기전시설물 유지 보수용 자재 구입

□ 소요예산 : 금2,965,200원(금이백구십육만오천이백원)

□ 구매방법 : 중부공원녹지사업소 시설과 카드 결제후 결제계좌에     입급후 지급급

□ 납품업체 : 한독종합상사  대표 한연희

- 주  소 : 서울시 중구 입정동 243-2

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	보안등점멸기	가로등용 광전식	개	5
2	LED컨버터	SLA-60S 제작품	개	4
3	메탈램프	100W소모갈용	개	10
4	메탈램프	250W	개	10
5	삼파장램프	오스람 EL20W/865	개	100
6	형광등램프	FPL36W U자형/865	개	20
7	건전지	AA	박스	1
8	건전지	AAA	박스	1
9	안정기	1X CPO TWHITE 60W	개	4
10	형광등 안정기	전자2등용 32W	개	50
11	누전차단기	75A*4P LG	개	1
12	누전차단기	50A*2P LG	개	1

Ⅱ. 구매 세부내역

Ⅲ. 예산조치

□ 남산 및 산하공원 등 유지관리(재료비) 예산범위내 사용

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영,남산 및 산하공원등 유지관리,일반운영비.공공운영비

Ⅳ. 기대효과

□ 공원기전시설물(화장실.공원등.분전반.사무실.근로자 대기실 등) 이상시 적기에 보수하여 시설물 안전예방 및 공원이용객 불편 최소화

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.