문서번호	총무과-14203
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	한성백제박물관장
전성욱		이상진	11/07 이인숙
협 조
	주무관			김인철
	주무관			윤수희
	주무관			손주섭

몽촌역사관 전기실 이전 설치 전기공사 계획

2016. 11.

한성백제박물관

(총무과)

몽촌역사관 전기실 이전 설치 전기공사 계획

몽촌역사관 지하실 미활용 공간을 전시관 운영에 필요한 공간으로 유용하게 사용코져 전기실을 이전 설치하여 부족한 공간을 효율적으로 이용하는되 만전을 기하고자  함.

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 몽촌역사관 전기실 이전 설치 전기공사

□ 공사목적 : 지하실 미활용 공간을 필요한 공간으로 활용

2		공사 계획

□ 이전 위치 상세 평면도

- 이전 위치 : 전기실 → 자재 창고

이전 대상 전기시설물 전경	현 황
	- 메인 배전반 1면(4P/300A) - 인버터 분전반 2면(태양광용) - UPS 분전반 1면 - 무정전전원장치(UPS) 1면 - 저압 분전반 4면 - 배관 및 배선등

□ 주요 공사 내용

3		소요 예산 및 발주 방법

▢ 공사기간 : 착공일로부터 20일

▢ 소요예산 : 12,000천원(예정)

□ 예산과목 : 선사고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영,

공공운영비(100-201-02)

▢ 발주방법 : 소액수의계약

▢ 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령       제25조 제1항 제5호

4		향후 추진계획

▢ 공사 발주 : 2016.11. 9.

▢ 공사 착공 : 2016.11. 16.

▢ 공사 준공 : 2016.12. 10.  끝.