문서번호	급수운영과-27133
결재일자	2016.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
고태우	김찬모	11/07 박길영

급수공사비 추가 고지 보고

(***********)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부수도사업소

급수운영과

급수공사비 추가고지 보고

지역담당 업무 수행중 급수공사비 추가 고지사항이 발생되어 보고합니다.

2016.11.

보고자 : 시설9급  고 태 우

□ 급수공사비 납부현황

접수번호 : **1610060081

위    치 : ****************

**************

**********다중주택-11호

공사비납부일 : 2016.10.22.

□ 보고내용

가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 가구수를 산정한다는 산정근거에 따라 다중주택의 연면적 147.53㎡ 으로써 구경을 20mm로 산정하였으나

[바닥면적 85제곱미터 초과 150제곱미터 이하 : 3가구(20mm)]

면적에 비해 호수가 많아(11호) 소출수 발생의 우려가 있기에 한단계 더 큰 구경인 25mm로 설치코자함

(민원인도 큰사이즈의 구경으로 설치를 원함)

구 분	계	신설공사비	원인자부담금	비고
당초	1,144,120	555,120	589,000	기존 15mm 1대 원인자 부담금 감면
변경	1,701,120	555,120	1,146,000
차액	557,000	-	557,000

- 변경내역

※ 추가 공사비 : 25mm원인자 부담금(1,473,000원)과 20mm원인자

부담금(916,000원)의 차액

□ 행정사항

우리사업소 요금과에 추가 고지서 발부의뢰 및 수요가에게 추가 고지코자함  끝.