문서번호	한옥조성과-12062
결재일자	2016.11.7.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	한옥문화팀장	한옥조성과장	주택건축국장
채한샘	정미영	진조평	11/07 정유승

2016년 서울 공공한옥 소방시설 점검 계획

2016. 11

주 택 건 축 국

(한 옥 조 성 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 서울 공공한옥 소방시설 점검 계획

서울 공공한옥 동절기 화재 대비 관련 시설 안전점검을 통해 공유재산 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진 근거

○ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제 20조(수탁재산의 관리)

○ 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제 7조

○ 서울특별시 한옥밀집지역 소방안전관리 및 지원에 관한 조례

○ 2016년 하반기 서울 공공한옥 실태점검 결과보고(한옥조성과-11853, ‘16.11.1)

□ 추진 현황

○ 목구조 건축물인 한옥 특성상, 동절기 화재에 취약하고 공공한옥 34개소가 한옥밀집지역에 위치하고 있어 화재 시 대형화재 발생 가능성 높아 동절기 대비 소방점검 필요

○ ‘16년 하반기 공공한옥 실태점검(‘16.10) 결과, 모든 공공한옥에 소화기 비치되어 있으나, 대부분 오랜 방치로 일괄 재정비 필요

○ 한옥의 규모별, 시설별 적절한 소방시설 비치 및 매뉴얼 필요

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검 개요

○ 기    간 : ‘16.11.16. ~ 11.18.(3일간)

○ 점 검 자 : 총 4명(시 1, SH공사 1, 종로소방서 2)

※ 시: 공공한옥 담당, SH공사: 은평주거복지센터 담당, 종로소방서: 검사지도팀 소방검사 담당

○ 점검대상 : 서울 공공한옥 34개소

구 분	계	전통공방	문화․복지	한옥체험관	준비/공사중	기타
계	34	15	9	2	3	5
서울시	27	11	7	2	2	5
SH공사	7	4	2	-	1	-

※ 문화복지시설(9): 북촌문화센터, 한옥지원센터, 마을서재, 무형문화재전시관, 서촌소통방,

백인제가옥(2), 전통공예체험관(구), 한옥협동조합(위탁)

※ 준비/공사중(3): 홍건익가옥, 배렴가옥, 매각중(1) /기타(5): 텃밭, 주차장, 공원 등

※ 공방(15): 한지1, 옻칠2, 바느질2 , 한복1, 자수1, 금박1, 매듭1, 누비1, 전통연1, 국악1,

화문석1, 목공예1, 공예클러스터1

○ 점검방법

- 종로소방서, SH공사와 합동 점검반 편성, 대상지 방문 및 비치된 소방시설 자체 점검

- 공공한옥 규모별, 시설별 구비된 소방시설 적정 여부 점검

- 소방시설의 설치현황, 점검내용, 조치계획 등 세분화된「서울 공공한옥 소방시설물 점검표」에 의거 점검  ※ 붙임 1 참조

□ 중점 점검사항

○ 일반현황

- 공공한옥별 소방시설 구비 현황(개수, 종류, 용량 등)

- 소화기 정상작동 여부 점검(충압 상태, 안전핀, 호스, 손잡이 등)

- 소화기 표시 안내 부착 여부

- 공공한옥 운영자 소방시설 사용방법 인지 여부 확인 등

○ 소방시설물 관련

- 화재감지기 정상 작동여부 점검

- 소화전 정상 작동여부 확인 점검

- 인화성물질 보관상태 유무 점검

○ 소방서, 지구대 등 관련기관 연락처 비치 여부 확인 등

○ 기타 전기 및 가스 시설물 이상 유무 점검

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 공공한옥 소방 합동점검 관련 협조요청 공문 발송(종로소방서)

○ 공공한옥 운영자 소방점검 안내 공문 발송

○ 점검결과 후속조치 시행(시, SH공사, 종로소방서)

- 점검결과에 따른 공공한옥별 소화기 교체 및 추가 구비

- 소화기 표시 안내 부착 및 화재관련 기관 연락처 비치

- 화재예방 자가 점검표 부착 및 실시 안내

- 공공한옥 운영자 소방교육 등

□ 향후계획

○ 소방시설 점검 결과보고                       ‘16.11.22

○ 점검결과에 따른 후속조치 완료                 ‘16.11.30

- 소화기 교체, 표시 안내 부착, 자가 점검표 설치 등

○ 운영자 대상 소방교육 실시                     ‘16.12월 중순

※ ‘16년 4분기 공공한옥 운영자모임

붙  임 : 1. 서울 공공한옥 소방시설물 점검표 1부.

2. 점검일정표 1부. 끝.