문서번호	급수운영과-25836
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		11/07 최철민
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11.07

남부수도사업소 급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년11월07일 월요일 날씨: 맑음										탐지반				기간제
탐지지역		당산1동 일대								이승영.진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
대방2중		대방23					25	23.9		당산1동86-107 (*************)				인입선 누수		T
계								23.9
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			당산2동121-153일대				11/08		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			당산2동33-1일대				11/08		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			248			143			66		39		*당산1동86-108:제수변 바킹교체
특이사항