문서번호	현장민원과-4303
보존기간	년
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	03/14 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.13)

2014.  3.  13(목)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.13.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	508	5	357	3	151
양 천 구	2	199		101	2	98
강 서 구	5	210	5	189		21
구 로 구	1	99		67	1	32

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	357	0	26	2	104	1	121	0	22	2	84
양천구	0	101		16		31		29		9		16
강서구	5	189		9	2	57	1	67		6	2	50
구로구	0	67		1		16		25		7		18

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	5	0	5	101	189	67	357
가옥 내	소 계	0	3	0	3	66	146	39	251
	화장실변기누수		1		1	45	82	12	139
	주방,부엌누수				0		5	6	11
	욕실,화장실배관				0	1	7	11	19
	보일러,온수배관		2		2	10	38	5	53
	수도꼭지고장				0	5	1	4	10
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	0	1	0	1	25	35	25	85
	수도계량기옆				0	13	16	8	37
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	10	18	17	45
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	1	0	1	10	8	3	21
	단지내배관노후		1		1	2	3		5
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	1	3	98	21	32	151
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	11			11
신청인(거주인) 부재				0	12			12
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	58	21	32	111
기 타				0	13			13