	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 사용 가능 보고(공릉)

1. 관련근거

○ 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “ 3.소방용수시설 및 비상소화장치관리”

○ 공릉119안전센터-3695(2016.9.1.)호 “소방용수시설 고장 발생 보고(공릉)”

○ 공릉119안전센터-5123(2014.12.15.)호 “소방용수시설 고장 발생 보고(공릉)”

2. 공릉119안전센터에서 고장 발생으로 관리하던 소화전을 확인한 바 사용 가능하여 아래와 같이 보고합니다.

용수 번호	식 별	위치	고장내용	사용 여부	사 진
3413	지하식	노원구 동일로42길 25(그랜드 마트 옆)	지하식 소화전 뚜껑 고장	사용 가능
3448	지상식	노원구 화랑로 682 맞은편 대로변	지상식 몸통 파손	사용 가능

끝.

	공릉119안전센터장
담당자	이승기		2팀장	김광식		119안전센터장	11/07 김승한
협조자
시행	공릉119안전센터-4713	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482(공릉동) 공릉119 안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02)976-0119	/전송	02)975-0616	/	skcyangel@seoul.go.kr	/	대시민공개