	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고 (숭인)

1. 재난대응과-8527(2016.10.7.)호『2016년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에

따른 검수 알림』과 관련입니다.

2. 숭인119안전센터-4899(2016.10.7.)호『2016년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 계획 보고』와 관련입니다.

3. 우리 119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고입니다.

가. 기  간 : 2016.10.10.(월) ~ 10.27.(목)

-【하반기 일제 소방용수조사 기간 중 실시】

나. 확인대상 (붙임참조)

- 도색 21개소 : 지상식 1개소, 지하식 20개소

- 보온 : 해당없음

다. 결과보고 : 지상식, 지하식 도색공사 검수한 바 양호하게 공사 완료 되어 있음.

붙임 : 2016년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 검수결과(보고서식) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
★담당자	이윤학		2팀장	최태종		119안전센터장	11/07 심주용
협조자
시행	숭인119안전센터-5439	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	24943@seoul.go.kr	/	대시민공개