이산화탄소수불대장(2014.3.13)

주무관	정수과장
이길화	03/14 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						32,804	17,993	14,811	64톤
3/1		782	0	782		32,022	17,993	14,029
3/2		691	0	691		31,331	17,993	13,338
3/3		625	0	625		30,706	17,993	12,713
3/4		263	0	263		30,443	17,993	12,450
3/5		88	0	88		30,355	17,993	12,362	※ 압력상승으로 기체가스 사용
3/6		0	0	0		30,355	17,993	12,362
3/7		394	0	394		29,961	17,993	11,968	※ 압력상승으로 기체가스 사용
3/8		381	0	381		29,580	17,993	11,587
3/9		278	0	278		29,302	17,993	11,309
3/10		191	0	191		29,111	17,993	11,118
3/11		132	0	132		28,979	17,993	10,986
3/12		0	0	0		28,979	17,993	10,986
3/13		0	0	0		28,979	17,993	10,986
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
계		3,825	0	3,825