투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 책임건설사업관리기술자 박영배 귀하
(경유)
제목	실정보고 보완 요청(재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용16-454(2016.10.27)호와 관련입니다.

2. 우리본부가 사업시행 중인 재사용플라자 건립공사 SCW벽체 간섭에 따른 구조물 철거에 따른 공사비 증가 관련 실정보고에 대하여 보완 요청하오니 검토후 ‘16.11.14일까지 재제출 하여 주시기 바랍니다.

▢ 보완요청내용

- 지하 1층 외벽 구조체 방수(0.6m) 구간  재검토

- 조경 식재에 따른 SCW 철거 공사비 적정여부 방재시설부(조경담당) 검토의견 미첨부

붙임 :  실정보고 승인요청 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김승조		환경시설과장	유현수		건축부장	11/07 김진용
협조자	주무관	김찬유
시행	건축부-15280	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2631	/전송	02-3708-2659	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	부분공개(5)