함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	마포대교 및 서강대교 영상감시시스템(CCTV) 고장 수리 완료 알림

1. 수난구조대-6142(2016.11.07.)호 『마포대교 및 서강대교 영상감시시스템(CCTV) 고장발생 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리수난구조대에서 운용중인 영상감시시스템(CCTV)이 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 알립니다.

가. 대상 : 마포대교 및 서강대교 영상감시시스템

나. 원인 : 서강대교 전원설비 불량으로 중계기 전력 공급 안됨

다. 수리내역 : 11.05.(토) 10:00경 전원설비(케이블) 수리

***********************************************************

3. 위와 같이 11.03.(금) 발생한 고장에 대하여 수리가 완료되었으나 기존에 고장으로 인한 마포대교 CCTV 81, 82 카메라는 금주 수리 완료예정이며 풍향풍속계 표출 모니터 불량은 삼성에서 부품이 수급되는 즉시 수리 예정입니다.

4. 행정사항

○ 수난구조대는 유지관리 용역업체 수리진행사항 수시확인 및 조속한 복구를 위한 독려.  끝.

담당자	박상진		2팀장	강병식		지대장	윤진욱		수난구조대장	11/07 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-6155	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94	/
전화	02-3706-1942	/전송	02-929-5289	/	psj2089@seoul.go.kr	/	부분공개(6)