“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 요청(노원소방서)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주신 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리서에서 관리·운영중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황(18개소)

연번	관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용 가부	비 고
1	하계	지하식	1227	공릉로58길 97	소화전 누수	가
2	하계	지하식	1274	노원구 섬밭로 232-0	스핀들 기울어짐	불
3	하계	지상식	1284	한글비석로57	몸통스핀들 불량	불
4	하계	지상식	1297	한글비석로56	제수변 배수불량	가
5	하계	지상식	1314	노원로214	제수변 뚜껑 파손	가
6	하계	지하식	1567	공릉로58나길14-25	제수변 스핀들 이탈	가
7	하계	지상식	1385	동일로207길 50	몸통스핀들 고장	가
8	상계	지상식	2658	한글비석로 368-0	제수변 뚜껑 파손	가
9	상계	지상식	2812	덕릉로126길 21	몸통스핀들 헛돔	가
10	공릉	지상식	3321	동일로175길 12-1	몸통스핀들 고장	불
11	공릉	지상식	3458	동일로1015	몸통스핀들 고장	불
12	공릉	지상식	3315	동일로996	몸통스핀들 고장	불
13	월계	지상식	4186	월계로55길	몸통스핀들 고장	불
14	월계	지하식	4167	우이천로102	뚜껑 개페불량	불
15	수락	지하식	5282	동일로241다길19	뚜껑 개페불량	불
16	수락	지하식	5289	동일로243길42	뚜껑 개페불량	불
17	수락	지하식	5280	동일로237길16	뚜껑 개페불량	불
18	수락	지하식	5272	동일로231나길28	뚜껑 개페불량	불

붙임  1. 고장소방용수시설 보수 의뢰 요청 목록(2016년 11월) 1부.

2. 고장발생조사서 18부(북부수도사업소 담당자 유*현 메일발송).  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	11/07 양철근
협조자
시행	재난관리과-6657	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개