당신을 위해 365일 항상 깨어있는 119!
	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(시흥)

1. 관련문서

○ 재난관리과-7043(2016. 9. 27.)호 「2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)」

○ 시흥119안전센터-5315(2016. 11. 1.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 5차 변경」

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전 점검) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 4. ~ 11. 4.(기간 중 9일)

나. 점검대상 : 총 512개소

※ 소방용수시설(공설) 496, 비상소화장치 14, 비상소방용수 2

다. 점검결과 : 양호 510, 불량 2(※붙임 참조)

붙임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(시흥) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고서 양식 2부.  끝

	시흥119안전센터장
담당자	송인호		2팀장	전승범		119안전센터장	11/07 최병남
협조자
시행	시흥119안전센터-5424	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화		/전송	809-0119	/		/	대시민공개