	광진소방서
수신자	동대문소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	(73-139 토끼라멘)방염성능검사 시험의뢰

우리서 민원접수 6125(2016.11.04)에 따라 현장처리물품의 방염성능검사 시험을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

가. 관리번호: 제73-139호

나. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업  종: 일반음식점

2) 품  명: 합판

3) 수  량: 1개

다. 방염 처리 내역

1) 처리기간: 2016. 10. 27 ~ 10. 28

2) 처리방법: 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체): 염01-26

극동방염(주)

나) 사후제품검사대상표시번호(제조년월일)

: EAAD74624(2016.2.16.)

4) 시료채취장소: 붙박이 의자

5) 방염처리면적(73.394㎡): 도료(14.679ℓ)

붙 임: 시료(합판) 1개.  끝.

	광진소방서장
담당자	조현주		예방팀장	지태규		예방과장	전결 11/07 김윤섭
협조자
시행	예방과-27935	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02 446 2851	/전송	02 458 0119	/	201012017@seoul.go.kr	/	부분공개(7)