	영등포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	난방보일러 고장 발생 보고

1. 소방행정과-611(2016.01.14.)호 『2016년도 세출예산 재배정 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 여의도119안전센터에서 관리 · 운용중인 난방보일러가 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시: 2016. 11. 07.

나. 모 델 명: 경동 나비엔(KDB-1035GPD). 2013년식

다. 표시출력 : 116.2KW(100,000㎉/h)

라. 고장발생내용 : 보일러 내통 파손 ․ 버너 누수

마. 현재상태 : 내통 파손으로 사용 불가

바. 향후조치 : 경동보일러 본사협의(보상판매 교체 예정)

붙임 : 지하보일러실 사진 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
★담당자	이진호		2팀장	박상호		119안전센터장	11/07 김용정
협조자
시행	여의도119안전센터-5042	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 (여의도동) 여의도119안전센터	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	a432169@seoul.go.kr	/	대시민공개