시설물 정비대상 보고

등록번호	시설관리과-22795

결재	주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
	김주경	남정열	11/07 김명용

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 적출된 불량 상수도 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 7.

보고자 : 지방시설주사 김 주 경

조사현황

◦ 조사위치 : 강동구 길동 436번지 등 2개소

◦ 밸브규격 : D=150~800㎜, 밸브류

보고내용

◦ 아래 위치의 상수도 시설물이 불량하여 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	시설물번호	설치년도	밸브 종류	구경 (㎜)	밸브 재질	맨홀 형태	도종	조사내용	정비방법
1	길동 436①	67134392	1979	제수	800	회주철	구형	ASP	고장밸브	밸브교체(구형)800
2	길동 436②	67134117	1994	제수	150	회주철	구형	ASP	노후밸브	밸브철거 후 맞이음

위치도	외부 전경	내부 전경

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “에이치에프건설㈜ 대표 황행묵”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.