함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스경보기(탐지부) 민원에 대한 회신

1. 서울시정 발전에 많은 관심을 가져주시는 귀하께 감사드리며, 『아파트 주방 천정에 설치되어있는 가스감지기(탐지부) 불량』에 대하여 아래와 같이 답변을 드립니다.

2. 민원의 내용만으로 아파트 주방 천정부위에 설치되어있는 가스감지기(탐지부)가 어떤 시설인지 판단이 어려워 두 가지로 설명을 드리면

가. 가스누설경보기가 설치된 경우 : 자진하여 설치한 시설로 법적인 시설이 아님

나. 자동식소화기가 설치된 경우 : 가연성 가스누출을 감지하여 자동으로 가스를 차단하며 화재 시에는 약제를 방사하여 소화하는 소방시설임

○ 이 경우 소방시설공사업법 시행령 제2조에 의해 등록된 소방시설공사업자가 교체, 보수 등을 하여야 하며, 자동식소화기의 하자보수 보증기간은 동법 시행령 제6조에 3년으로 규정되어 있습니다.

3. 설치된 시설의 구분과 시공업체 확인은 해당 아파트 관리사무소 소방안전관리자에게 문의 하시면 되며, 기타 궁금하신 내용은 우리시 소방재난본부 예방과(02-3706-1521)로 연락주시면 친절이 답변 드리겠습니다.  끝.

담당자	백광욱		검사지도팀장	이귀홍		예방과장	03/14 이상구
협조자
시행	예방과-6115	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02) 3706-1521	/전송	02) 3706-1519	/	0119@seoul.go.kr	/	대시민공개