문서번호	시설과-4289
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
채민수	이기석	11/07 임병국

『청사 통신설비 유지관리 용역』

점검결과 보고(2016. 10월)

2016. 11.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『청사 통신설비 유지관리 용역』

점검결과 보고(2016. 10월)

우리사업소 청사 내 통신설비의 안정적인 유지관리 및 고장발생 시 신속한 보수·정비를 위해 시행중인 통신설비 유지관리 용역의 점검 결과보고 임.

□ 점검대상

□ 전화교환기 IPECS 1대, 전화기 120대

□ 구내 통신선로(국선 E1/PRI 회선, 내선 : 150회선)

□ 개    요

□ 점검일자

- 정기점검 1회 : 10. 19(수)

□ 점검업체 : 유림씨스템통신(주)

□ 점검내용

- 전화교환기 프로그램 및 동작상태 점검

- 구내 통신선로 회선 및 감도상태 점검

- 유지보수 단말기 및 일반·키폰 전화기 이상 유무

※ 당직실(502) 전화기 고장에 따른 교체

- 정류기/배터리 등 점검

□ 점검결과

□ 특이사항 없음

붙임 : 점검표 1부.  끝.