소방장비(공기충전기) 고장발생 보고서

결재	담당자	진압1대장	지휘1팀장	현장대응단장
	김병준	김진옥	조규관	11/08 김길중

시 행	현장대응단-11527	(		)	결재일자	2016.11.8.
접 수		(		)	전화번호	02-567-0119
수 신 자	소방행정과장

장비명(건명)	공기충전기	관리부서	현장대응단
고장일자	교체시기 도래	운용장소	현장대응단
형식	MSF-1600 / KCC22623 / 2013.06.04
조치사항	공기정화필터(토출필터) 교체 후 사용 예정
원인 및 상태	공기정화필터(토출필터) 교체시기 도래하여 교체 필요
담담자 의견	제작업체를 통한 교체필요
그밖의 사항	제작업체 연락 및 교체의뢰
동일부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016. 11. 7. 장비담당자 계급 지방소방사 성명 김병준

	현장대응단장