서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-8073(2016.9.29.)호 『2016. 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 거여119안전센터-4793(2016.9.29.)호 『2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 보고』

다. 거여119안전센터-5533(2016.11.4.)호 『2016년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 거여119안전센터 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과의 수정내용을 아래와 같이 보고합니다.

센터	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용여부
거여	지하식	200091	마천동 19-17	배수불량 → 스핀들불량	사용가 → 사용불
거여	지상식	200358	마천동 90-12	몸통 파손 → 스핀들불량	사용가 → 사용불

붙임  1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 수리표찰발견보고 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	최규훈		진압1팀장	백낙준		119안전센터장	11/08 이긍수
협조자
시행	거여119안전센터-5570	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동) 29-1	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	ghood7@seoul.go.kr	/	대시민공개